## Прайс-лист
Лист1!В!100
Прайс-лист на объектовое оборудование c 01.02.2017
Наименование | Си-Норд | Розница | Опт
Норд GSM | Контрольная панель cо встроенным GSM-модулем (GPRS/CSD/Voice) c двумя сим-картами. 8 охранных проводных шлейфов. Встроенный тампер, антенна. Управление с клавиатуры, ТМ-считывателя. Поставляется в пластиковом корпусе и источником питания от сети 220 В. Дополнительно оснащается адаптером Ethernet. АКБ и адаптер Ethernet продаются отдельно. | 7690 | 6536.5
Норд GSM WRL | Контрольная панель cо встроенным GSM-модулем (GPRS/CSD/Voice) c двумя сим-картами, с беспроводным расширителем для подключения до 31 беспроводного устройства. 8 охранных проводных шлейфов. Встроенный тампер, антенна. Управление с клавиатуры, ТМ-считывателя, беспроводного брелка. Поставляется в пластиковом корпусе и источником питания от сети 220 В. Дополнительно оснащается адаптером Ethernet. АКБ и адаптер Ethernet продаются отдельно. | 7990 | 6791.5
Норд GSM в металлическом корпусе | Контрольная панель cо встроенным GSM-модулем (GPRS/CSD/Voice) c двумя сим-картами. 8 охранных проводных шлейфов. Встроенный тампер, выносная GSM-антенна. Управление с клавиатуры, ТМ-считывателя. Поставляется в металлическом корпусе 258 х 295 х 81 мм и источником питания от сети 220 В. Дополнительно оснащается адаптером Ethernet, радиопередатчиком, аккумулятором которые продаются отдельно. | 7990 | 6791.5
Норд RF | Контрольная панель для охраны объектов на выделенных радиочастотах. 8 охранных проводных шлейфов. Управление с клавиатуры, ТМ-считывателя. Поставляется в в металлическом корпусе 258 х 295 х 81 мм и источником питания от сети 220 В. Дополнительно оснащается адаптером Ethernet, радиопередатчиком, аккумулятором, которые продаются отдельно. | 5490 | 4666.5
Норд LAN | Контрольная панель cо встроенным Ethernet-адаптером. 8 охранных проводных шлейфов. Встроенный тампер. Управление с клавиатуры, ТМ-считывателя. Поставляется в пластиковом корпусе и источником питания от сети 220 В. АКБ продается отдельно. | 4990 | 4241.5
Плата Норд GSM | Плата контрольной панели Норд GSM | 5990 | 5091.5
Союз GSM | Коммуникатор для подключения ППКОП сторонних производителей к вашему пульту по GSM (GPRS/CSD/Voice), Ethernet. Принимает события от сторонних ППКОП по: PSTN IN, RS-232 (от ВОРС «Стрелец» ЗАО «Аргус-Спектра», ИСО «Орион» НВП «Болида»), четырем дискретным входам. Коммуникатор имеет встроенный GSM-модуль, тампер, антенну. Поставляется в пластиковом корпусе и источником питания от сети 220 В. АКБ и адаптер Ethernet продаются отдельно. | 6490 | 5516.5
ТР-100 GSM IV | Интерфейс связи для подключения ППКОП любого производителя к центральной станции «Центр охраны» по GSM (GPRS/CSD/SMS/Voice), Ethernet. Принимает события от ППКОП по: TR-100, PSTN IN, RS-232 (от ВОРС «Стрелец» ЗАО «Аргус-Спектра», ИСО «Орион» НВП «Болида»), четырем дискретным входам. Плата со встроенным GSM-модулем устанавливается в корпус прибора. Выносная антенна в комплекте. Адаптер Ethernet продается отдельно. Позволяет удаленно программировать и управлять контрольными панелями серии Captain, Hunter-Pro, Норд-4ТМ, подключить радиопередатчик для дублирования канала связи. | 5990 | 5091.5
Адаптер Ethernet | Предназначен для передачи сообщений на станцию мониторинга по каналу Ethernet. Устанавливается на плату Норда GSM, Сержанта GSM, Союза GSM BOX, Союза GSM PCB. | 1190 | 1011.5
ТР-100-Н | Радиопередатчик работает в диапазоне частот 146—153 МГц, 154—174 МГц. Совместим с контрольными панелями и передатчиками производства Си-Норд и PIMA. | 4790 | 4071.5
ППШ-2 | Преобразователь состояний двух пожарных шлейфов | 490 | 416.5
РПШ-8 | Расширитель проводных охранных шлейфов для контрольной панели «Норд GSM». Увеличивает количество шлейфов до 16. Устанавливается в корпус контрольной панели. | 990 | 841.5
Комплект КДУ-ТМ | Комплект управления постановкой/снятием объекта с охраны на ключах Touch Memory. В комплект входит плата контроллера, ТМ-считыватель со светодиодом, 3 ТМ-ключа. Совместим с контрольными панелями серии Captain-I, Hunter-Pro. | 2990 | 2541.5
K14-LED | Проводная клавиатура c динамиком для управления контрольными панелями серии Норд. | 1490 | 1266.5
K16-LCD | Проводная клавиатура для управления контрольными панелями серии Норд, Hunter, Captain. Имеет встроенный динамик для информирования о неисправностях, взятиях/снятиях, задолженности по абонентской плате, отключении за неуплату услуг охраны. | 2990 | 2541.5
ПРИЗ-SA | Программно-аппаратный комплекс для программирования радиопередатчиков TRV(U)-100, объектовых блоков Sergeant-2M, передатчиков TP-100 GSM (II), контрольной панели «Норд-4ТМ» | 9871 | 8390.35
ПСШ-2М | Преобразователь сигналов шлейфов. Позволяет подключить 2 пожарных шлейфа с использованием двух проводных пожарных изещателей с питанием 24 В к контрольным панелям Hunter-Pro 896,832. | 720 | 612
CN ADV 0,5 | Выносная объектовая антенна, полуволновый диполь, металлический кронштейн 0,5 м, кабель RG-58 - 10 м, разъем UHF-male («папа»). Диапазон: 146-174 МГц (4 поддиапазона). | 2345 | 1993.25
CN ADV IN | Выносная внутриобъектовая антенна, полуволновой диполь, пластиковый корпус, длинна 1,05 м, кабель RG-58 - 10 м, разъем UHF-male («папа»). Диапазон: 146-174 МГц (4 поддиапазона). | 1590 | 1351.5
CN AGV | Четвертьволновый вибратор (штырь), разъем UHF-male («папа»). Диапазон: 146-174 МГц. (5 типоразмеров). | 240 | 204
ANLI RD-88H | Миниатюрная объектовая антенна, четвертьволновая. Диапазон: 435-470 МГц. | 990 | 841.5
Видеороутер | Позволяет просматривать «живое» видео с объекта и получать видеоподтверждения тревог в личном кабинете и ПО «Центр охраны». | 10990 | 9891
Форсаж-М | Устройство для заряда АБ. Осуществляет оценку качества АБ, обеспечивает её заряд в диапазоне напряжений сети от 110 до 242 В, защищает от глубокого разряда, автоматически отключая её при напряжении менее 9 В. Имеет оптическую индикацию состояния АБ, упрощая обслуживание объекта. | 1190 | 1011.5
Кулон 12/1.3 | Источник электропитания. Передает сигналы на ПЦН в случае отсутствия выходного напряжения и наличия хотя бы одного источника электроснабжения, снижения напряжения на аккумуляторной батарее ниже 9,8 (±0,2) В, отсутствия сетевого напряжения, отсутствия АБ. Защищает АБ от глубокого разряда. Оптическая индикация наличия основного и резервного источников электроснабжения, а также выходного напряжения. В комплект входит металлический корпус с первичным источником питания и тампером. | 2180 | 1853
Кулон 12/1.7 | Источник электропитания. Передает сигналы на ПЦН в случае отсутствия выходного напряжения и наличия хотя бы одного источника электроснабжения, снижения напряжения на аккумуляторной батарее ниже 9,8 (±0,2) В, отсутствия сетевого напряжения, отсутствия АБ. Защищает АБ от глубокого разряда. Оптическая индикация наличия основного и резервного источников электроснабжения, а также выходного напряжения. В комплект входит металлический корпус с первичным источником питания и тампером. | 2629 | 2234.65
СКАТ-1200Б | Источник бесперебойного питания для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации и других потребителей с номинальным напряжением питания 12,0 В постоянного тока. Изготовитель: компания Бастион. | 1690 | 1436.5
Упор | Устройство принудительного отключения радиоаппаратуры (Реле времени-6/24) | 1143 | 971.55
Узор | Устройство защитного отключения аппаратуры охранно-пожарной сигнализации от высокого напряжения в сети переменного тока (выше 250 В). Время срабатывания 2 мкс. Потребляемый ток 5мА. | 990 | 841.5
БВИ | Блок выносной индикации. Предназначен для работы с контрольными панелями «Норд GSM» и «Норд RF». Содержит 8 светодиодов трех цветов (зеленый, желтый, красный). | 1290 | 1096.5
| Риэлта | Розница | Опт
СН-СМК | Магнитоконтактный датчик для установки на двери, окна, другие конструктивные элементы. Передает сообщения по двунаправленному каналу связи в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц. Имеет резервный источник питания. | 1390 | 1292.7
СН-ИК-Улица | Инфракрасный объемный датчик для открытых площадок. Передает сообщения по двунаправленному каналу связи в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц. Имеет резервный источник питания. Устойчив к перемещению в пределах зоны обнаружения животных весом до 20 кг, воздействию перепадов фоновой освещенности до 20 000 лк, изменению температуры фона со скоростью до 5° С/мин. Для защиты датчика от осадков предусмотрен козырек. | 4290 | 3989.7
СН-ИК | Инфракрасный датчик с защитой от животных. Передает сообщения по двунаправленному каналу связи в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц. Имеет резервный источник питания. | 1790 | 1664.7
СН-Сирена | Звуковая сирена для информирования о возникновении пожара и прочих чрезвычайных событиях. Работает с контрольной панелью Норд GSM WRL в диапазоне частот от 433,05 до 434,79 МГц. Имеет резервный источник питания. | 2790 | 2594.7
СН-ИПР | Пожарный извещатель для ручного включения и передачи сигнала пожарной тревоги по беспроводному двунаправленному каналу связи на контрольную панель Норд GSM WRL в диапазоне частот от 433,05 до 434,79 МГц. Имеет резервный источник питания. | 2090 | 1943.7
СН-Дым | Датчик для обнаружения возгорания с появлением дыма и отправкой сообщения «Пожар» на контрольную панель Норд GSM WRL по двунаправленному радиоканалу в диапазоне частот от 433,05 до 434,79 МГц. Имеет резервный источник питания. | 2090 | 1943.7
СН-Вода | Датчик для обнаружения утечек воды, водных растворов, иных проводящих неагрессивных жидкостей. Передает извещения на контрольную панель Норд GSM WRL по двунаправленному каналу связи в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц. Имеет резервный источник питания. | 2090 | 1943.7
СН-Стекло | Датчик разбития стекла. Передает сообщения на контрольную панель по двунаправленному каналу связи в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц. Имеет резервный источник питания. | 2390 | 2222.7
СН-Цельсий | Датчик температуры. Предназначен для мониторинга температурных условий и выдачи извещения при изменении заданной температуры на контрольную панель Норд GSM WRL по двунаправленному каналу связи в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц. Обеспечивает возможность подключения выносного датчика температуры. | 2590 | 2408.7
Выносной датчик температуры | Предназначен для измерения температуры и контроля ее нахождения внутри заданного диапазона. Подключается к датчику температуры СН-Цельсий или напрямую к контрольной панели Норд GSM. | 490 | 455.7
СН-Брелок | Брелок для управления контрольной панелью Норд GSM WRL. Передает сообщения по двунаправленному каналу связи в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц. | 1090 | 1013.7
СН-К | Беспроводная клавиатура для управления контрольной панелью Норд GSM WRL. Передает сообщения по двунаправленному каналу связи в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц. Резервная и основная батарейки CR123, подстветка клавиш, два светодиода, встроенный зуммер. | 2990 | 2780.7
СН-Ретр | Ретранслятор для передачи радиоканальных сообщений в диапазоне частот 433,05—434,79 МГц между оконечными устройствами (датчиками СН-ИК, СН-СМК, СН-Стекло, СН-Дым, брелками СН-Брелок) и контрольной панелью Норд GSM WRL. | 2190 | 2036.7
СН-Радио | Беспроводной расширитель для подключения до 31 беспроводного устройства к контрольной панели Норд GSM: СН-СМК, СН-ИК, СН-Дым, СН-Стекло, СН-Брелок, СН-Ретр. | 890 | 827.7
| Pima | Розница | Опт
Hunter-Pro 832 | Контрольная панель на 8 зон (расширение до 32), 32 кода пользователей, 32 RFID карт, 16 независимых областей. Организация до 41 программируемого выхода в системе охраны. Надежное решение для крупных и средних объектов (4 канала связи с ЦС). Поддержка каналов связи с ЦС: радио, телефон, GSM(GPRS/Voice/CSD), LAN/WAN. Встроенный телефонный коммуникатор. Интерфейсная интеграция с беспроводным оборудованием Visonic и «Астра». Возможность удаленного программирования и управления. В комплект входит металлический корпус с первичным источником питания и тампером. | 7314 | 6582.6
Hunter-Pro 896 | Контрольная панель на 8 зон (расширение до 96), 96 кодов пользователей, 96 RFID карт, 16 независимых областей. Организация до 49 программируемых выходов в системе охраны. Надежное решение для крупных и средних объектов (4 канала связи с ЦС). Поддержка каналов связи с ЦС: радио, телефон, GSM (GPRS/Voice/CSD), LAN/WAN. Встроенный телефонный коммуникатор. Интерфейсная интеграция с беспроводным оборудованием Visonic и «Астра». Возможность удаленного программирования и управления. В комплект входит металлический корпус с первичным сточником питания и тампером. | 7419 | 6677.1
Плата Hunter-Pro 832 | Плата контрольной панели Hunter-Pro 832 | 5221 | 4698.9
Плата Hunter-Pro 896 | Плата контрольной панели Hunter-Pro 896 | 5744 | 5169.6
RX-6 | Кодонаборник для контрольных панелей серии «Норд» и Captain-I, отображает состояние 6 охраняемых зон и системные неисправности на клавишах кодонаборника. Оптимальное соотношение цена-качество. Не адресный. | 1664 | 1497.6
RXN-400 | Клавиатура с ЖК-дисплеем (LCD) для контрольных панелей серии «Норд», Captain-I, Hunter-Pro. Возможны 2 варианта подсветки дисплея (зеленый и синий). Информативность: 2 строки, 16 символов. Адресная. Подключение по шине SecuBus. Универсальная клавиатура, как для работы пользователя, так и для программирования техником. | 5012 | 4510.8
I/O-8N | Внешний расширитель на 8 зон для контрольных панелей серии Hunter-Pro. Встроенное силовое реле «сухие контакты». Макс. коммутируемый ток до 1A. Возможность подключения клавиатур серии RXN-400 и доп. источника питания. Адресный. Подключение по шине SecuBus. | 3658 | 3292.2
I/O-16 | Внешний расширитель на 16 зон для контрольных панелей серии Hunter-Pro. Встроенное силовое реле «сухие контакты». Макс. коммутируемый ток до 1A. Возможность подключения клавиатур серии RXN-400 и доп. источника питания. Адресный. Подключение по шине SecuBus. (2 адреса). | 5151 | 4635.9
I/O-R | Внешний блок на 8 реле «сухие контакты» для контрольных панелей серии Hunter-Pro. Для управления различными внешними устройствами. Макс. коммутируемый ток до 1A. Возможность подключения клавиатур серии RXN-400 и доп. источника питания. Адресный. Подключение по шине SecuBus. | 6002 | 5401.8
I/O-WN | Внешний приемник для организации беспроводных зон на основе радиоизвещателей Visonic (PowerCode, CodeSecure) для контрольных панелей серии Hunter-Pro. Организация 24 (32) беспроводных зон и 24 беспроводных брелоков постановки-снятия (MCT-234). Адресный. Подключение по шине SecuBus. 868 МГц | 5531 | 4977.9
I/O-F | Внешний расширитель для организации охранно-пожарной сигнализации на 8 зон. Совместим с ППКОП Hunter-Pro версии 6.28. Возможность подключения до 3 (11) расширителей к одной панели. Соответствует ГОСТ Р 53325-2009 и НПБ 86-2000. | 6780 | 6102
EXP-PRO | Внутренний расширитель на 8 зон для контрольных панелей серии Hunter-Pro. Монтаж внутри корпуса контрольной панели. | 1560 | 1450.8
Комплект COMAX | Программно-аппаратный комплекс для программирования контрольных панелей Captain, Hunter-Pro, ПФ SAT-9, модуля GSM-200, модуля NЕТ-4PRO. | 4779 | 4444.47
TRV-100 High | Радиопередатчик одно/двухчастотный. Выделенные частоты. Программирование с «ПРИЗ-SA». Мощность 2 (5) Вт. Диапазон: 153-174 МГц. | 5012 | 4510.8